- 附件1

- 胎儿脐血流检测仪采购项目要求

- 一、供应商资质

1、具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供证明材料及本年度财务报表）。

3、符合经营该设备的营业范围（提供营业执照复印件）。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供证明材料）

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供证明材料）。

6、投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供齐全有效的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产(或经营)许可证或备案凭证。

7、本项目不接受联合体参选,不允许转包、分包。

注：上述资料均加盖公司鲜章。

- 技术参数及最高限价单价

- （注：1、供应商投标文件中需注明响应情况、所投产品品牌、生产厂家、规格型号等；2、报价超过最高限价单价为无效报价）

| 设备名称 | 主要技术参数 | 采购数量 | 最高限价单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胎儿脐血流检测仪 | 1、脐血流检查，显示并记录脐血流波形，打印脐血流检查报告，自动计算血流动力学参数：FVR、S/D、PI、RI、TAV、T1、T2、α等； 2、配备通用输出设备，支持A4纸等输出检查结果； 3、配台车、一体化工作站（全中文界面），与脐血流主机安装在一体化移动支架系统上，配置探头架易放端口，可任意调节支架高度； 4、显示器尺寸≥19英寸； 5、具有正常值参考图； 6、配备超声频率不低于（或等于）5.0MHz高灵敏度探头，具有双向血流识别，清晰的血流音监听； 7、实时显示脐血流频谱，可截取典型图谱分析； 8、可存储10万例以上病人档案； 9、整机质保不低于3年，响应速度及时； 10、交货期限为合同签订之日起10个工作日内； 11、产品生产日期距设备验收之日不超过一年； | 1台 | 40000元/台 |

- 付款方式：交货验收合格后,供货方向院方出具合法有效完整的完税发票进行支付结算。

- 注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。