报价清单（模板）

| 名称 | 参数配置 （由供应商提供） | 数量 | 单价 （由供应商提供） | 总价 （由供应商提供） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊分诊叫号系统（套） |  | 1 |  |  | 支持医院门诊分诊叫号，需与 his 无缝对接，且包含接口费。 |
| 排队叫号大屏（个） |  | 2 |  |  | 诊区设置排队叫号大屏，显示患者排队信息带呼叫功能。 |
| 诊室门口诊间屏（个） |  | 15 |  |  | 显示坐诊医生信息和患者就诊信息带呼叫功能。 |
| 患者自助签到机（台） |  | 2 |  |  | 1、患者可通过自助报到机刷卡验证身份，获取并显示患者基本信息；2、患者查询选择当前队列信息及其等候人数，方便了解整体的排队情况；3、患者根据队列排队人数情况、自身安排，自助激活，进入队列并开始等待；4、成功加入队列后，再次刷卡查询，显示排队队列信息 |
| 银医自助机(台) |  | 1 |  |  | 落地式，1支持患者在自助设备使用身份证自助建档。2、患者通过在自助机上选择当日挂号；3、查询当日或对应日期所有科室医生的就诊号剩余量；4、支付方式（微信、支付宝、银行卡支付、医保支付、电子健康卡）；6费用查询；7、患者通过在自助机上选择检验检查报告（包含his接口费） |