附件1

低频产后治疗仪采购项目要求

- 一、供应商资质

1、具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、符合经营该设备的营业范围（提供营业执照复印件）。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供齐全有效的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产(或经营)许可证或备案凭证。

7、本项目不接受联合体参选,不允许转包、分包。

注：上述资料均加盖公司鲜章。

- 技术参数及最高限价单价

- （注：1、供应商投标文件中需注明响应情况、所投产品品牌、生产厂家、规格型号等；2、报价超过最高限价单价为无效报价）

| 设备名称 | 主要技术参数 | 采购数量 | 最高限价单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 低频产后治疗仪 | 1.显示界面：液晶显示屏； 2.操作方式：薄膜按键操作； 3.输出通道：四通道独立输出，可以同时多人或单人多部位治疗； 4.可进行治疗时间设置； 5.主要功能：用于产后催乳、乳汁分泌少、乳腺管不通、产后康复、人流术后恢复等； 6.外观要求：手扶推车式； 7.使用万向静音脚轮； 8.整机质保不低于3年，响应速度及时；接到报修24小时内安排维修人员上门服务。保修期后，设备维护或维修所需要的零配件费用，收取零配件成本费用，人工费由供方自行承担。 9.交货期限为合同签订之日起10个工作日内。 10.产品生产日期距设备验收之日不超过一年。 | 1台 | - 20000元/台 |

- 三、付款方式：交货验收合格后,供货方向院方出具合法有效完整的完税发票进行支付结算。

- 注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。