附件1：经皮黄疸仪采购项目技术参数

一、技术参数及最高限价单价（注：1、供应商投标文件中需注明响应情况、所投产品品牌、生产厂家、规格型号等；2、报价超过最高限价单价为无效报价）

	设备名称
	主要技术参数
	采购数量
	最高限价单价（万元）
	采购最高控制总价（万元）

	经皮黄疸仪
	1、显示方式：液晶显示屏。

2、示值误差：0-25 mg/dL±1.5 mg/dL；

3、测量单位同时显示功能：可分别显示μmol/L、mg/dL。

4、开启准备时间：开机即用，无需准备。

5、有电池电量显示功能。

6、整机质保不低于2年，响应速度及时；接到报修24小时内安排维修人员上门服务。保修期后，设备维护或维修所需要的零配件费用，收取零配件成本费用，人工费由供方自行承担。

7、交货期限为合同签订之日起10个工作日内。

8、产品生产日期距设备验收之日不超过3个月；


	1台
	1.1
	1.1


二、付款方式：交货验收合格后,供货方向院方出具合法有效完整的完税发票进行支付结算。

注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。

