附件1

十二道心电图机采购项目技术参数

一、技术参数及最高限价单价（注：1、供应商投标文件中需注明响应情况、所投产品品牌、生产厂家、规格型号等；2、报价超过最高限价单价为无效报价）

	设备名称
	主要技术参数
	采购数量
	最高限价单价
	采购最高控制总价（万元）

	十二道心电图机
	技术参数：

1. 标准12导联：同步采集Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1-V6。 

2.存储容量：≥4000份心电图。

3. 显示屏与操作：≥9英寸彩色液晶屏显示，触摸屏，功能键双操作。

4. 接口：USB≥4个、十二导导联接口≥1个、网络接口≥1个。

5.报告打印内容至少包括时间、定标信号、滤波状态、患者信息。支持多种心电图打印格式，打印方式提供立即打印和回顾后打印，支持卷纸和折叠纸打印。

6.使用年限：产品设计使用期限10年。

7. 电源模式： 交流电源：100–240 V宽电压适配。可充电锂电池，持续工作≥4小时。

8. 便携式、 推车型：带支架和储物设计。

9.整机质保不低于3年，响应速度及时；接到报修24小时内安排维修人员上门服务。

10.交货期限为合同签订之日起10个工作日内。

11.产品生产日期距设备验收之日不超过三个月。


	1台
	2万元/台
	2万元


二、付款方式：交货验收合格后,供货方向院方出具合法有效完整的完税发票进行支付结算。

注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。

