附件2
技术商务响应及偏离表

	序号
	询价函条款内容
	响应情况（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离说明（无偏离填“无”）

	1
	每年不少于4次原厂整机深度保养，保养耗材供方承担，同步出具质控归档报告   
	
	

	2
	7×24小时远程技术支持，报修2小时远程对接、24小时工程师到场维修    
	
	

	3
	 配齐本型号CT原厂专用检修工装、正版检测校准软件  
	
	

	4
	设备年度开机率≥95%，供方责任造成停机超标，等额顺延维保期限     
	
	

	5
	更换原厂全新配件，千元以下小件免费更换，高价配件更换需采购人书面同意    
	
	

	6
	配置固定专职维保工程师，更换维保人员需提前7个工作日报备   
	
	

	7
	每次维保完工3个工作日内提交双方签字工单，建立完整维保台账   
	
	

	8
	严格保密院内患者影像、诊疗数据，合同到期按时清除全部相关数据   
	
	


备注：本表内容均为项目实质性要求，存在负偏离的报价作无效处理。
供应商名称（盖章）：

法定代表人/授权代表签字：

日期：  年  月  日

